## 潭王变电站站内设备列表
设备组 | 名称 | 设备ID
0301ZFX | 潭3#主变压器 | a7c27ab7-b394-4a1d-b023-3450770bf177
0301ZFX | 潭2#主变压器 | 87715732-4139-4b29-bbee-d621a82e0f32
0301ZFX | 潭1#主变压器 | 59e25d0f-78a8-43f3-99d2-28882ccdf8bd
dkx | 110kVⅠ潭龙线 | 1628044
dkx | 110kVⅡ潭龙线 | 1632485
0325 | 潭3#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82361
0325 | 潭5#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82507
0325 | 潭6#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82632
0325 | 潭2#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82270
0325 | 潭1#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82180
0325 | 潭4#放电线圈 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-82432
0304 | 潭2号站用变 | F74BD8A4-3CC7-4ED0-B3B8-845B61FCDB33-01806
0304 | 潭3#接地变 | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03298
0304 | 潭1号站用变 | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03289
0326 | 潭2#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25190
0326 | 潭4#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25290
0326 | 潭1#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25148
0326 | 潭7#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25374
0326 | 潭5#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25338
0326 | 潭3#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25216
0326 | 潭9#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25515
0326 | 潭6#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25361
0326 | 潭8#避雷针 | 524C64EA-82E2-41F3-A332-258941173F56-25463
0301 | 潭3#主变压器 | 6198A6A9-0315-4FEB-A9DF-4C37ED46B963-00041
0301 | 潭1#主变压器 | 6198A6A9-0315-4FEB-A9DF-4C37ED46B963-00042
0301 | 潭2#主变压器 | 6198A6A9-0315-4FEB-A9DF-4C37ED46B963-00040
0330ZFX | Ⅰ竹潭2阻波器A相 | cc4956be-fe04-4393-83e0-81c17ab1f9b9
0330ZFX | Ⅱ竹潭2阻波器B相 | cf4cf45e-a8b0-41e7-ba3d-d407f3219d89
0330ZFX | Ⅱ竹潭2阻波器C相 | ec5d8d16-d00e-425f-80b0-07c5af274d54
0330ZFX | Ⅰ竹潭2阻波器C相 | 66b61463-4907-4110-bc79-1f7880e30898
0330ZFX | Ⅰ竹潭2阻波器B相 | 93b3e5c4-d0c1-40e1-bc93-1ef14ec9c1fe
0330ZFX | Ⅱ竹潭2阻波器A相 | d4b66540-bded-4eb8-bb65-60d31c89d6c2
0321 | 潭110kV母联组合电器 | b33b567ae38a66a7c862783b350162b33ac256465d
0321 | 潭牵1组合电器 | b33b58a0118a66a7c862783b350162b33ac4794665
0321 | 潭110kV西母组合电器 | b33b5564c98a66a7c862783b350162b33ac1434659
0321 | 潭110kV组合电器 | 9EA050E6-C603-48ED-88A4-4A345266A43C-19259
0321 | 潭云1组合电器 | b33b50b4098a66a7c862783b350162b33abc9b4649
0321 | Ⅱ潭张1组合电器 | 37a7aff0ec8a66a7c872abc20c017337a596e06395
0321 | 潭111组合电器 | b7750dfe8f8a66a7c862783b350162b774661963d4
0321 | 潭梁1组合电器 | b33b4f24758a66a7c862783b350162b33abb0d4645
0321 | Ⅱ潭刘1组合电器 | 9b7a1800768a66a7d571675ced01719b79f8dd2a42
0321 | Ⅰ潭刘1组合电器 | 9b7bfbeb7f8a66a7d571675ced01719b7bdcbf2a54
0321 | Ⅱ潭龙1组合电器 | b33b52055e8a66a7c862783b350162b33abdea464d
0321 | 潭田1组合电器 | b33b5a0a7f8a66a7c862783b350162b33ac5e14669
0321 | Ⅰ潭龙1组合电器 | b33b5441a28a66a7c862783b350162b33ac0224655
0321 | 潭待1组合电器 | b33b5792ff8a66a7c862783b350162b33ac36d4661
0321 | 潭110kV东母组合电器 | b33b533b988a66a7c862783b350162b33abf1e4651
0321 | Ⅰ潭张1组合电器 | 37a73a0ee48a66a7c872abc20c017337a521106372
0321 | 潭112组合电器 | b775107a0f8a66a7c862783b350162b774689363d8
0321 | 潭113组合电器 | b7751211aa8a66a7c862783b350162b7746a2863dc
0322 | 潭10kVⅠ母开关柜 | 0D58A9BC-79C6-4265-B807-FBB44D7DD2FD-59222
0322 | 潭303开关柜 | 605350fb-2565-4295-a087-7d9d3efb3c90
0322 | 潭102开关柜 | 2377C7F9-DB83-4D85-A5F5-5EF261B37E7B-04952
0322 | 潭103开关柜 | 2377C7F9-DB83-4D85-A5F5-5EF261B37E7B-04960
0322 | 潭101开关柜 | 2377C7F9-DB83-4D85-A5F5-5EF261B37E7B-04937
0322 | 潭104开关柜 | 2377C7F9-DB83-4D85-A5F5-5EF261B37E7B-04968
0322 | 潭10kVⅡ段PT柜 | 7a7df5ff-38fb-42f4-8552-c1a6316f5619
0322 | 潭204开关柜 | aa86af72-9da3-4974-8730-861a519c72db
0322 | 潭203开关柜 | cdbe44ef-b871-471f-9fbb-042c09f84802
0322 | 潭202开关柜 | 6e691eb4-0313-4391-bfd7-c0e48fb880c2
0322 | 潭10kVⅢ段PT柜 | 096c129c-1b08-49b1-8038-55557df584e4
0322 | 潭301开关柜 | b0b9e837-1fd7-48bb-a19e-86ab4fcf2d6f
0322 | 潭302开关柜 | a31a697e-48d4-4b7a-bcd7-cee2430b7cea
0322 | 潭201开关柜 | ea530c21-d07e-4a59-98c9-a1a0b102f5cb
bdzbwgbcgx |  | 0cea92ad-dd86-43d3-9e4d-a1aeaec9ca3a
bdzbwgbcgx |  | 70016437-7743-4b38-9350-639f281a491c
bdzbwgbcgx |  | 9a13d7d3-0d92-45e9-bed7-037fa619b0a0
bdzbwgbcgx |  | b2e6b18a-1cd4-4990-adb7-60d0fd15245d
bdzbwgbcgx |  | c98dd7ab-435e-4343-8cf3-bad5afe14f42
bdzbwgbcgx |  | cc70a765-2df1-4fd3-a776-6d7a2fd62384
bdzbwgbcgx |  | f9cc002c-93c7-45a7-9fb5-e6b425c41366
bdzbwgbcgx |  | fbae0b23-69a9-4b41-b70d-7a90c6a7d1be
bdzbwgbcgx |  | f753337a-8b7c-4d21-9b9c-9fe42703968e
bdzbwgbcgx |  | 04083c51-4ace-4311-84c7-b54f12d11ca0
bdzbwgbcgx |  | 046041fb-0eac-4bb8-b656-636684f706ff
bdzbwgbcgx |  | 04fd9310-5de0-4c46-a368-3aebeb69086b
bdzbwgbcgx |  | 0b5a7145-1492-4fa6-9221-f56d5067bc4a
bdzbwgbcgx |  | 0ec8ac2c-62fb-42eb-b83b-61a27d6f1a47
bdzbwgbcgx |  | 0f001fb9-017d-4d65-8e8f-de8c254968c0
bdzbwgbcgx |  | 132c501b-29ab-401e-b2d2-5b8a22ea6a39
bdzbwgbcgx |  | 168df076-7a0e-49e7-aa2f-223b96df297f
bdzbwgbcgx |  | 1a7fedf7-951d-4818-8e40-cfda16876ff4
bdzbwgbcgx |  | 25d523b1-ed0e-4b99-b6fc-ba80024610ed
bdzbwgbcgx |  | 30b2c746-f7e6-4554-8135-7d06eaf7415b
bdzbwgbcgx |  | 362ede13-a36d-49d4-b5ba-635f8beb48d9
bdzbwgbcgx |  | 3bcebb87-8b69-4918-8a2f-b15bd336d4d0
bdzbwgbcgx |  | 3fda785b-73bf-4669-b2f9-b456bc076467
bdzbwgbcgx |  | 4f52e763-c639-4c95-a6d7-c6c237f1b6a8
bdzbwgbcgx |  | 59762900-d51c-47c3-907a-cdc89e4e9ee4
bdzbwgbcgx |  | 692832c0-0c6f-4171-b56e-608e88cd41b7
bdzbwgbcgx |  | 76e5f114-f9fc-4fe3-bdf0-20d4b71a598a
bdzbwgbcgx |  | 7b85c81c-4796-4225-a9c2-bb99a384dbc5
bdzbwgbcgx |  | 8b2b5236-135a-4026-a213-1ad07d73360c
bdzbwgbcgx |  | 9406dacb-a6ef-46b4-9a3b-62ded22380d5
bdzbwgbcgx |  | 975691c6-1ef5-43ae-97d5-48c14c6a7913
bdzbwgbcgx |  | a472569a-7d69-44de-905b-597e19222512
bdzbwgbcgx |  | ad428003-b38e-4f34-9b40-38d14b8f2b26
bdzbwgbcgx |  | b21028c9-9f0a-4f60-9def-1896c2f83888
bdzbwgbcgx |  | c1e86eb8-5694-451f-be91-374a057757e8
bdzbwgbcgx |  | d3e86c82-dec5-4b0f-a788-cee5cf410d35
bdzbwgbcgx |  | d696ec75-1cfd-4cfc-9a12-f0540de73aac
bdzbwgbcgx |  | d9dd1644-7d92-40a0-b93d-dad7463346da
bdzbwgbcgx |  | e3af6d40-f427-4c96-af53-45f1907b8a86
bdzbwgbcgx |  | f6a4c24b-a226-4817-a410-a05fa235774e
bdzbwgbcgx |  | 3b99271f-46f9-44c5-a668-c2de9ef14d28
bdzbwgbcgx |  | bcf12e58-79ca-45b4-904f-51590105ee44
bdzbwgbcgx |  | c870070d-53ab-4e83-975a-4a9405f805b1
bdzbwgbcgx |  | fec0864d-dab1-4bb5-b119-f20da84c0096
bdzbwgbcgx |  | 0db1fd80-2e50-4039-a2d2-95e3794f4331
bdzbwgbcgx |  | 62407249-e61a-47f9-b608-13b0f5c7caf5
bdzbwgbcgx |  | c85cf11b-53e7-4520-b3c0-427c675f07a6
bdzbwgbcgx |  | 6182050d-6d5c-4eaa-ab10-e45c59c87e16
bdzbwgbcgx |  | 810f2b2b-ecca-4043-8bd0-45d4b56cedc1
bdzbwgbcgx |  | 7bbf6d49-91c8-4ecb-a5d4-c6cec2ff5165
0313ZFX |  | a666599f-62b0-489d-9d1e-800d5f4312a2
0313ZFX |  | 2e6c67c2-1534-4054-8f72-a31304cfecef
0313ZFX | Ⅱ潭张1线路侧电流互感器 | b00ab04c-4398-4538-9308-258cbbc36931
0313ZFX | 潭2#222中性点间隙电流互感器O相 | bd9a341f-d561-4501-97fe-b57cdb601057
0313ZFX | 潭3#222中性点间隙电流互感器O相 | bc550fdd-b312-4779-88f4-4bd1c3f58f1e
0313ZFX | 潭2#111中性点电流互感器O相 | 87af23c8-3cc7-4088-abbe-230844353966
0313ZFX |  | acc476f6-4779-4680-84b5-f56f9d4898b8
0313ZFX | 潭1#111中性点电流互感器O相 | 8668d378-e8dc-4d43-bca9-6fad0ec1ba12
0313ZFX | Ⅰ潭张1线路侧电流互感器 | 3ed3ebd9-132e-49d7-91f2-cc64ec0e41ae
0313ZFX | 潭1#222中性点电流互感器O相 | 7927da21-93a4-4e86-9e06-c12926cc0f5d
0313ZFX | 潭3#111中性点电流互感器O相 | ff21efe9-c631-4977-9c13-2a839cc9f78f
0313ZFX |  | 8c38761e-d095-45e3-842d-a6c1c5e7a9f8
0313ZFX | 潭2#主变A相中压侧套管CT | 00556f8b-62b4-4b89-baf8-6a53ee628dc2
0313ZFX |  | 7bc50540-8d71-455e-8fff-1e3ddd69171f
0313ZFX | 潭104电流互感器 | eef0cc2b-34ba-4590-b39c-337d35fd6a3d
0313ZFX | Ⅰ潭张1母线侧电流互感器 | fed59651-546f-4000-a3f8-292f8e78a069
0313ZFX | 潭1#111中性点间隙电流互感器O相 | 40907a6c-8d35-40b5-ad4d-8fd0a1eb1d15
0313ZFX | Ⅰ竹潭2电流互感器 | 3acfd704-dbc6-47e4-a3c7-31cb4d58bb8c
0313ZFX | 潭101电流互感器 | fd1e8053-aa4b-4e4a-aeca-3ed3c4593da2
0313ZFX | 潭1#222中性点间隙电流互感器O相 | 588f8674-ace3-43de-a650-a13c0827e14e
0313ZFX | 潭3#222中性点电流互感器O相 | b44be910-036a-42db-b2a0-452dacdabc34
0313ZFX | 潭3#111中性点间隙电流互感器O相 | 8b1d44ff-2a58-4796-a19b-7f6282ed2bbe
0313ZFX | 潭103电流互感器 | 5dc576f7-dcbd-447a-ba22-a320e7296021
0313ZFX | 潭2#111中性点间隙电流互感器O相 | b90b48cc-adf6-4563-b6df-5401f1da9c9f
0313ZFX | 潭222C相电流互感器 | 79004ab3-9b99-4feb-adc5-dfb1ba275f73
0313ZFX |  | f07de2d4-f0bd-4a4a-9bb8-cb06b577f76d
0313ZFX | Ⅱ潭张1母线侧电流互感器 | d5df0230-82e6-49ba-bd1a-4324517917f8
0313ZFX | 潭102电流互感器 | e177bf5f-ff20-4f87-8033-27686902b4d0
0313ZFX |  | 1d1bbcc2-7c1f-45b4-8838-c9a3c287b744
0313ZFX | 潭2#222中性点电流互感器O相 | 8cd009f5-f433-4bb5-8a7c-25b89a02062f
0313ZFX | Ⅱ潭刘1母线侧电流互感器C相 | a78497db-e4ad-48d0-98af-8febb5df5213
0313ZFX | Ⅰ潭刘1母线侧电流互感器B相 | 26a2fe7a-6a50-4569-abce-162e149780e9
0313ZFX | Ⅱ辰潭2C相电流互感器 | cbd1a88f-8ac5-4bb5-8f18-0a6b86a71448
0313ZFX | 潭112母线侧C相电流互感器 | 8c98157f-cd35-4a92-bbdb-089fb37cc356
0313ZFX | Ⅰ潭龙1母线侧A相电流互感器 | ad54f7d4-63e2-46d2-9118-a7c6a2ed5d7c
0313ZFX | Ⅰ潭龙1线路侧B相电流互感器 | f686c6e9-dfe2-4b20-9c12-9cc6cc564292
0313ZFX | Ⅰ韩潭2电流互感器C相 | 3d16f6f7-014c-4500-93a2-4098c179709b
0313ZFX | 潭待1线路侧A相电流互感器 | 5487e380-98ad-4794-a485-16053bdc4ff7
0313ZFX | 潭牵1线路侧B相电流互感器 | edc44c4d-e136-4d41-bbcc-c4f6f225a932
0313ZFX | 潭111主变侧A相电流互感器 | 28b8bfbf-02b1-437c-b745-93e57bef0151
0313ZFX | 潭110东C相电流互感器 | 2e0b9dad-af0e-474d-ba60-93f4d1862532
0313ZFX | 潭牵1线路侧C相电流互感器 | d5fe9177-f862-494e-942a-46a7aa6ef882
0313ZFX | 潭220C相电流互感器 | 38063a00-fedd-447b-947f-746887761248
0313ZFX | Ⅰ潭刘1母线侧电流互感器C相 | 4b6a60db-4daf-490a-8bd9-502a5d13d7f7
0313ZFX | 潭113母线侧A相电流互感器 | 76b55ff1-9169-40e1-9d34-699725f9699e
0313ZFX | Ⅰ辰潭2C相电流互感器 | c598cbdb-88e7-4153-b1f8-efd6f260363a
0313ZFX | 潭223A相电流互感器 | 845fe73a-73a8-4529-bc92-984a17f891d5
0313ZFX | 潭梁1母线侧C相电流互感器 | 15a5c1cb-c45a-4cbe-8329-239574d9acc3
0313ZFX | Ⅱ潭龙1线路侧A相电流互感器 | 5b849189-02d4-4856-bf44-949309069fd3
0313ZFX | 潭田1母线侧电流互感器A相 | 026be446-41ef-4888-adef-343ba67de2cb
0305 | 潭202断路器 | 6312e848-08de-4915-8557-9ec4b4723b04
0305 | 潭201断路器 | 35638abb-fb88-4a3e-a3b6-5879f558d546
0305 | 潭103断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00849
0305 | 潭待1断路器 | 6FC1D738-3B45-28DA-E044-00237D3E053E-00002
0305 | 潭302断路器 | b0548fa1-0116-4d9a-a206-61a5b5832a37
0305 | 潭204断路器 | 04af6ad8-98db-476d-aeb6-9b8b4bcd9ba4
0305 | 潭113断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00301
0305 | 潭112断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00305
0305 | 潭111断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00306
0305 | Ⅰ潭刘1断路器 | 8818c4c9978a66a7c371662d6d01718817bddb5ea3
0305 | 潭10kVⅡ母断路器 | d0e4ac43-5cb6-405a-bbd4-5754714b20ad
0305 | Ⅱ潭刘1断路器 | 88744982cc8a66a7c371662d6d0171887341d05fc7
0305 | 潭田1断路器 | 03993aa79d8a66a7c64ffa15560150039936bc05eb
0305 | 潭222断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00083
0305 | 潭云1断路器 | 69A4E864-DF92-101C-E040-E60AC5022A57-00002
0305 | 潭梁1断路器 | 69A4A30A-45C9-7A68-E040-E60AC50225CD-00002
0305 | 潭102断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00848
0305 | Ⅱ潭龙1断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00302
0305 | Ⅰ潭龙1断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00303
0305 | Ⅱ潭张1断路器 | abc8942c608a66a7c3759412d20175abc727c34048
0305 | 潭110断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00304
0305 | 潭104断路器 | 47055956-7103-45FB-B5E8-4A2AA1B20238-61596
0305 | 潭303断路器 | 844eef01-e1c8-48e4-98c1-346f94d84b2b
0305 | Ⅱ韩潭2断路器 | DFDFBB23-3A4A-47DE-B35B-EA904BA41CC1-71528
0305 | 潭牵1断路器 | 136CB675-10FB-4F77-E054-00237D3E053E-00002
0305 | 潭101断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00853
0305 | 潭301断路器 | c7a68ccb-fd0e-41d6-af10-625853c68b14
0305 | 潭10kVⅠ母断路器 | 0D58A9BC-79C6-4265-B807-FBB44D7DD2FD-60165
0305 | Ⅰ潭张1断路器 | abca6e20678a66a7c3759412d20175abc901b3404f
0305 | 潭203断路器 | c5567548-e5ce-4f3e-9ef6-bb04efa53ba9
0305 | Ⅰ韩潭2断路器 | B52B9CE0-57E1-4F4D-8B30-D05A5B8B0480-41763
0305 | 潭220断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00084
0305 | Ⅱ竹潭2断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00085
0305 | Ⅱ辰潭2断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00086
0305 | Ⅰ竹潭2断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00080
0305 | 潭223断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00081
0305 | 潭221断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00082
0305 | Ⅰ辰潭2断路器 | 0AB3CC45-2981-4878-83C0-F2C726EAA6B3-00087
0306 | 潭103地隔离开关 | 88c55ee9-2450-9e90-e053-5427e60adef0y5o64h
0306 | 潭221中地隔离开关 | 88c55ee9-2408-9e90-e053-5427e60adef0zev2jq
0306 | Ⅰ辰潭2地隔离开关 | 88c55ee9-2615-9e90-e053-5427e60adef0m64vff
0306 | 潭牵1地隔离开关 | 88c55ee9-2630-9e90-e053-5427e60adef0o9py8f
0306 | 潭云1甲隔离开关 | 88c55ee9-21b3-9e90-e053-5427e60adef0bow140
0306 | 潭11西表地隔离开关 | 88c55ee9-2471-9e90-e053-5427e60adef0c825ri
0306 | Ⅱ竹潭2东隔离开关 | 88bc35bc-562a-2c40-e053-5227e60a5a7216a5l2
0306 | Ⅰ潭龙1甲隔离开关 | 88c55ee9-21c5-9e90-e053-5427e60adef0cyz39b
0306 | 潭221甲隔离开关 | 88bc35bc-5600-2c40-e053-5227e60a5a72wgcx9q
0306 | 潭223西隔离开关 | 88bc35bc-5615-2c40-e053-5227e60a5a72ee7lgx
0306 | Ⅱ潭龙1西隔离开关 | 886E00A2-6A95-495B-BA9E-75BA11321DB2-00753
0306 | 潭牵1甲地隔离开关 | 88c55ee9-262d-9e90-e053-5427e60adef0e03jdq
0306 | Ⅰ潭张1西隔离开关 | aa1a2586-fbc2-9ad9-e053-5427e60af55d03t7b0
0306 | Ⅱ辰潭2母地隔离开关 | 88c55ee9-2426-9e90-e053-5427e60adef0tlp8fk
0306 | Ⅱ潭张1西隔离开关 | aa1a2586-fbc8-9ad9-e053-5427e60af55dw4yioc
0306 | 潭103甲隔离开关 | 88c55ee9-23e1-9e90-e053-5427e60adef0so6ck5
0306 | 潭111东隔离开关 | 88bc35bc-5648-2c40-e053-5227e60a5a72js0pv7
0306 | Ⅰ竹潭2西隔离开关 | 88bc35bc-5639-2c40-e053-5227e60a5a72ttsey0
0306 | 潭待1地隔离开关 | 88c55ee9-24a4-9e90-e053-5427e60adef0rx9dqc
0306 | 潭田1东隔离开关 | 038d54780d8a66a7c64ffa15560150038d509705d8
0306 | Ⅰ潭龙1东隔离开关 | 886E00A2-6A95-495B-BA9E-75BA11321DB2-00748
0306 | 潭110东地隔离开关 | 88c55ee9-2495-9e90-e053-5427e60adef0voyque
0306 | Ⅰ潭张1地隔离开关 | aa1a2586-fbd7-9ad9-e053-5427e60af55d30r07h
0306 | Ⅱ潭刘1甲隔离开关 | 9836ef0f-fd5e-524f-e053-5227e60a77a82ixtkt
0306 | 潭11东母地隔离开关 | 88c55ee9-2474-9e90-e053-5427e60adef0se57e3
0306 | Ⅰ韩潭2地隔离开关 | 88c55ee9-23fc-9e90-e053-5427e60adef0mou8lu
0306 | 潭11西表隔离开关 | 88bc35bc-5645-2c40-e053-5227e60a5a729hc4sp
0306 | Ⅰ潭刘1甲隔离开关 | 9836ef0f-fd5b-524f-e053-5227e60a77a8xslg1t
0306 | 潭111甲地隔离开关 | 88c55ee9-247d-9e90-e053-5427e60adef01u0r6d
0306 | Ⅱ潭刘1东隔离开关 | 9836ef0f-fd64-524f-e053-5227e60a77a8ubpbzz
0306 | 潭11西母地隔离开关 | 88c55ee9-246e-9e90-e053-5427e60adef02cybmx
0306 | 潭111地隔离开关 | 88c55ee9-247a-9e90-e053-5427e60adef0y37z07
0306 | Ⅱ潭龙1甲地隔离开关 | 88c55ee9-24b9-9e90-e053-5427e60adef07c1yi7
0306 | Ⅱ潭张1甲隔离开关 | aa1a2586-fbc5-9ad9-e053-5427e60af55djy4vgz
0306 | Ⅱ潭刘1西隔离开关 | 9836ef0f-fd61-524f-e053-5227e60a77a8d3mzpc
0306 | Ⅰ潭张1东隔离开关 | aa1a2586-fbbf-9ad9-e053-5427e60af55dq50stv
0306 | 潭112母地隔离开关 | 88c55ee9-2489-9e90-e053-5427e60adef009m7gq
0306 | 潭11东表隔离开关 | 88bc35bc-5642-2c40-e053-5227e60a5a72xonrsn
0306 | 潭113甲地隔离开关 | 88c55ee9-248f-9e90-e053-5427e60adef0pp2px2
0306 | Ⅱ潭龙1东隔离开关 | 88c55ee9-21cb-9e90-e053-5427e60adef04gbhos
0306 | 潭梁1东隔离开关 | 88c55ee9-21d1-9e90-e053-5427e60adef0h7hhwh
0306 | 潭220西隔离开关 | 88bc35bc-55fa-2c40-e053-5227e60a5a72i20wvs
0306 | 潭田1甲地隔离开关 | 88c55ee9-2624-9e90-e053-5427e60adef0wtqwae
0306 | 潭223中地隔离开关 | 88c55ee9-240e-9e90-e053-5427e60adef0kcddbm
0306 | Ⅰ辰潭2甲隔离开关 | 2C3444BA-CF03-446B-A60C-03E479B111B7-31324
0306 | 潭22西表隔离开关 | 88bc35bc-563f-2c40-e053-5227e60a5a72023ndi
0306 | Ⅱ韩潭2地隔离开关 | 88c55ee9-23f9-9e90-e053-5427e60adef0n6mmry
0306 | Ⅰ潭龙1母地隔离开关 | 88c55ee9-24b3-9e90-e053-5427e60adef0cdguzg
0306 | 潭223东隔离开关 | 88bc35bc-560f-2c40-e053-5227e60a5a723g5o49
0306 | 潭云1西隔离开关 | 88c55ee9-21b6-9e90-e053-5427e60adef0tyzxn5
0325ZFX | 潭1#放电线圈 | 7a2336dd-4075-4897-b4f3-a8f3a06e15b7
0325ZFX | 潭2#放电线圈 | d3a232db-1b1d-4294-b14b-49a186b3d495
0325ZFX | 潭6#放电线圈 | 0928a5b7-c7c7-4535-b8da-2bd42d86dc1e
0325ZFX | 潭4#放电线圈 | 3e87ee02-782b-4e19-8270-8b22e869a0a3
0325ZFX | 潭3#放电线圈 | 53251202-fbee-4ca4-a7f4-d9e68475f711
0325ZFX | 潭5#放电线圈 | c1b33ed5-fd2d-4fc2-8a4f-b235b2985896
0336 | 潭1#电容器站内电缆 | 78edc715828a66a7c77166dd5b017278e7ff194f10
0336 | 潭1#站用变站内电缆 | 78ef95f4868a66a7c77166dd5b017278e9cde84f29
0336 | 潭3#站用变站内电缆 | 78f261a4708a66a7c77166dd5b017278ec997e4f50
0336 | 潭3#电容器站内电缆 | 78f176d2898a66a7c77166dd5b017278ebaeb64f41
0336 | 潭2#站用变站内电缆 | 78f0d887318a66a7c77166dd5b017278eb10714f38
0336 | 潭4#电容器站内电缆 | 78f306e2e18a66a7c77166dd5b017278ed3ea44f7f
0336 | 潭5#电容器站内电缆 | 78f3c20b378a66a7c77166dd5b017278edf9b94fa7
0336 | 潭2#电容器站内电缆 | 78f04029c88a66a7c77166dd5b017278ea78184f31
0336 | 潭6#电容器站内电缆 | 78f453bcf98a66a7c77166dd5b017278ee8b624fb5
0314 | 潭10kVⅡ母电压互感器 | 72f17712-8e51-4341-a390-afa70e58d93a
0314 | Ⅱ辰潭2电压互感器 | 756FDDED-06AA-4B4E-844E-BE02A3462A5E-22514
0314 | 潭110kV西母电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00391
0314 | 潭10kVⅠ母电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00393
0314 | 潭220kV西母电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00384
0314 | Ⅰ竹潭2电压互感器 | 94c6d1b0ce8a66a7c8633f210c016394c4dd7626fa
0314 | Ⅱ韩潭2电压互感器 | 91606830188a66a7c8633f210c0163915e793b1f0c
0314 | 潭云1电压互感器 | 3D1C5DE5-1E5E-4862-A160-3C14CE54E7ED-03552
0314 | 潭10kVⅢ母电压互感器 | fa9f7a0a-036f-4479-ba56-1d324baaa797
0314 | 潭220kV东母电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00385
0314 | 潭110kV东母电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00389
0314 | Ⅰ韩潭2电压互感器 | 9163750e158a66a7c8633f210c0163916186111f17
0314 | Ⅱ竹潭2电压互感器 | d7f3285fc48a66a7c5632ce05a0163d7eefafe7a15
0314 | 潭待1电压互感器 | 3D1C5DE5-1E5E-4862-A160-3C14CE54E7ED-03562
0314 | 潭梁1电压互感器 | 698BC91D-EE98-3150-E040-E60AC5024249-00013
0314 | Ⅱ潭龙1电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00387
0314 | Ⅰ潭龙1电压互感器 | 61EC1077-50E9-4B1F-AF6C-3526B9AB133D-00388
0314 | Ⅰ辰潭2电压互感器 | 8AFF72CE-089D-4E75-ACA6-59DCE7D80256-17006
0314 | 潭牵1电压互感器 | 136CB675-10FB-4F77-E054-00237D3E053E-00020
0314 | 潭田1电压互感器 | 7fe2e7bab98a66a7c8517263b901517fe2cf4c21b4
0314 | Ⅱ潭张1抽压电压互感器 | 378143f4cd8a66a7c872abc20c0173377f2ca7606e
0314 | Ⅰ潭刘1电压互感器 | 87b1d84d528a66a7c371662d6d017187b0d3125b7c
0314 | Ⅰ潭张1抽压电压互感器 | 37924ff3b98a66a7c872abc20c01733790385860eb
0314 | Ⅱ潭刘1电压互感器 | 8841ee22638a66a7c871669fdc0171884154b40905
0312 | 潭2#主变10kV侧电抗器 | 9D008D72-D40B-4040-953F-7F71C5F3BFF4-00011
0312 | 潭1#主变10kV侧电抗器 | 9D008D72-D40B-4040-953F-7F71C5F3BFF4-00013
0312 | 潭2#电容器串联电抗器 | 15a88aeec88a66a7c262782f1d016315a5f12632cf
0312 | 潭3#主变10kV侧电抗器 | 9D008D72-D40B-4040-953F-7F71C5F3BFF4-00012
0312 | 潭3#电容器串联电抗器 | 15aaaf2b178a66a7c262782f1d016315a8156132d3
0312 | 潭4#电容器串联电抗器 | 15a993b2958a66a7c262782f1d016315a6f9e932d1
0312 | 潭5#电容器串联电抗器 | 15ab54c4b68a66a7c262782f1d016315a8baf932d5
0312 | 潭6#电容器串联电抗器 | 15a79f8f618a66a7c262782f1d016315a505c832cd
0312 | 潭1#电容器串联电抗器 | d7331a57498a66a7c257d04f8b0157d732d1fd541c
0313 | 潭云1母线侧电流互感器 | 69A4E864-DF92-101C-E040-E60AC5022A57-00010
0313 | Ⅰ辰潭2电流互感器 | 8AFF72CE-089D-4E75-ACA6-59DCE7D80256-16857
0313 | 潭110东电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00752
0313 | 潭301电流互感器 | 7fcf7775-d028-4173-99d5-86c17bd90891
0313 | 潭223电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00201
0313 | 潭203电流互感器 | ef9fd9be-aad4-472d-86a1-d2b2c350b541
0313 | Ⅱ潭龙1线路侧电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-81080
0313 | 潭101电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-01799
0313 | 潭梁1母线侧电流互感器 | 698BC91D-EE98-3150-E040-E60AC5024249-00009
0313 | 潭111母线侧电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00750
0313 | 潭待1母线侧电流互感器 | 6FC1D738-3B45-28DA-E044-00237D3E053E-00009
0313 | 潭302电流互感器 | ae9295f9-1a9f-4722-98d9-b24715438888
0313 | Ⅱ潭刘1母线侧电流互感器 | 8842e888d18a66a7c871669fdc017188424f190907
0313 | 潭2#111中性点电流互感器 | c28612474f8a66a7c55fba5c98015fc285e7084cec
0313 | 潭1#111中性点电流互感器 | 805ca682dd8a66a7c75e1af178015e805b28f52f99
0313 | 潭3#111中性点电流互感器 | c28a69da608a66a7c55fba5c98015fc28a3e5f4d4d
0313 | 潭2#111中性点间隙电流互感器 | c2870ee4ff8a66a7c55fba5c98015fc286e39c4cf8
0313 | Ⅰ潭龙1线路侧电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-81040
0313 | 潭303电流互感器 | 44d33815-b977-4414-9e88-bd50b6326dcb
0313 | Ⅰ竹潭2电流互感器 | 2b91985de88a66a7c5600ad94601602b90f4145e06
0313 | 潭112线路侧电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-82588
0313 | 潭1#222中性点间隙电流互感器 | 805d0f42a18a66a7c75e1af178015e805b91b42f9b
0313 | 潭待1线路侧电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-81117
0313 | 潭104电流互感器 | 7AF5F3E0-9302-5268-E044-00237D3E053E-00005
0313 | 潭牵1线路侧电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-81190
0313 | Ⅱ辰潭2电流互感器 | 756FDDED-06AA-4B4E-844E-BE02A3462A5E-22420
0313 | 潭103电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-01795
0313 | 潭3#222中性点间隙电流互感器 | c288a90d628a66a7c55fba5c98015fc2887da84d28
0313 | 潭102电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-01784
0313 | Ⅱ竹潭2电流互感器 | 6dcc719ca58a66a7c5632ce04e01636dcb8e275b50
0313 | Ⅱ韩潭2电流互感器 | 91601011f28a66a7c8633f210c0163915e211f1f07
0313 | 潭2#222中性点间隙电流互感器 | c286af64758a66a7c55fba5c98015fc28684214cf1
0313 | 潭2#222中性点电流互感器 | c285a814168a66a7c55fba5c98015fc2857cd74ce9
0313 | 潭2#主变A相中压侧套管CT | cd726d9b198a66a7c7589d308a0158cd7140ae45df
0313 | 潭1#222中性点电流互感器 | 805be672c68a66a7c75e1af178015e805a68e62f97
0313 | 潭3#222中性点电流互感器 | c28a188f0f8a66a7c55fba5c98015fc289ed164d4a
0313 | Ⅱ潭张1母线侧电流互感器 | 3781d2d4b58a66a7c872abc20c0173377fbb846072
0313 | Ⅰ潭张1母线侧电流互感器 | 378495e2e38a66a7c872abc20c017337827e8a6080
0313 | Ⅰ潭张1线路侧电流互感器 | 3784ee8b928a66a7c872abc20c01733782d7316084
0313 | Ⅱ潭张1线路侧电流互感器 | 378227f0d58a66a7c872abc20c01733780109f6074
0313 | 潭110西电流互感器 | D1DC2621-2E5D-47F9-A8A7-66F454254086-81476
0313 | Ⅱ潭龙1母线侧电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00748
0313 | Ⅰ潭龙1母线侧电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00746
0313 | Ⅱ潭刘1线路侧电流互感器 | 884386e5358a66a7c871669fdc01718842ed74090a
0313 | Ⅰ韩潭2电流互感器 | 91631a3d3f8a66a7c8633f210c016391612b421f14
0313 | 潭3#111中性点间隙电流互感器 | c28aad7c058a66a7c55fba5c98015fc28a82004d4f
0313 | 潭221电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00206
0313 | 潭113母线侧电流互感器 | 5D61D402-2DC0-FFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0313 | Ⅰ潭刘1母线侧电流互感器 | 87aef1d4848a66a7c371662d6d017187adecc05b3a
0313 | 潭112母线侧电流互感器 | E5386CCA-984D-4860-B8B0-B48204328FA4-00751
0306ZFX | Ⅰ潭龙1甲地隔离开关 | 09e31c04-f4ad-45e1-88e3-3927f34d2be7
0306ZFX | 潭待1地隔离开关 | 1b4925d8-8b1f-4865-8a68-3dde1a075e58
0306ZFX | Ⅱ潭龙1东隔离开关 | 8c5539ea-13b5-42f7-abdf-bf1d8a2af575
0306ZFX | 潭111东隔离开关 | 55c01523-3cf6-4cd5-8068-1f56a8895d4d
0306ZFX | 潭222东隔离开关 | 07a6bd39-68c6-4e48-9ff9-fd7a61e380c9
0306ZFX | 潭待1母地隔离开关 | 5f874850-1719-4241-8fca-032ffe28787e
0306ZFX | Ⅰ韩潭2母地隔离开关 | 7f6dcb3a-a8f6-4461-a8db-ca99655231c7
0306ZFX | 潭112中地隔离开关 | 2fb976d6-bac9-4544-90c2-1edb4c2eb708
0306ZFX | Ⅱ韩潭2东隔离开关 | f017e80d-267c-42ee-9a15-30e3e7a57435
0306ZFX | 潭牵1甲地隔离开关 | 1b8ab6b2-5b97-4426-ae25-691d2540fa11
0306ZFX | 潭112甲隔离开关 | 074ee582-0964-4808-9079-851e6a9f25c9
0306ZFX | Ⅱ韩潭2西隔离开关 | 2e55c14b-4271-430a-8ee2-47d133b60039
0306ZFX | Ⅰ竹潭2西隔离开关 | c3e1b444-f6c8-4416-bc4a-80a264ad101b
0306ZFX | 潭110东地隔离开关 | 65f62e6f-0845-4474-ba49-d441780acfcf
0306ZFX | 潭11东母地隔离开关 | 1a335e15-93ce-4846-b191-c07c07c4db9b
0306ZFX | Ⅱ辰潭2东隔离开关 | 2118d7db-2691-4397-93aa-27bef5184d8a
0306ZFX | 潭11西母地隔离开关 | eb6e65a3-7140-4ff6-9d78-8e21b9793af7
0306ZFX | 潭113东隔离开关 | 80d75a0e-3292-49c0-8b25-3e5d7b5d5fc1
0306ZFX | 潭102甲隔离开关 | 91db1704-70d6-4c62-9cff-2d05a0a6690e
0306ZFX | 潭102地隔离开关 | ebe580d6-07c8-4f4a-9097-cadba2582e0d
0306ZFX | Ⅰ潭张1甲隔离开关 | b171e584-b5f4-4651-821a-6ad2baabf047
0306ZFX | 潭104地隔离开关 | 74587308-4b14-4715-9c74-e38f5071e955
0306ZFX | Ⅱ辰潭2甲隔离开关 | 4f4df696-6009-4189-af99-09df2e8956b4
0306ZFX | Ⅰ韩潭2地隔离开关 | 7a127c81-b002-49d7-b579-4b38178547bf
0306ZFX | 潭220东隔离开关 | ee9e6fbd-9ba8-41cc-ba4f-21b006b21f04
0306ZFX |  | 9e7a7a15-478f-4d6c-b563-09316c8f75a5
0306ZFX | 潭待1东隔离开关 | 667f9d40-4469-44a6-b31d-14a7e8e4caa4
0306ZFX | Ⅱ潭刘1母地隔离开关 | 308f96df-2c98-413b-a6ca-271cd1d56605
0306ZFX | Ⅰ潭刘1母地隔离开关 | 560078e4-bcb0-46a0-80b7-c058ec27fe1d
0306ZFX | Ⅰ潭张1地隔离开关 | 1096a54c-a232-4b4f-9922-c2325c4bf5a1
0306ZFX | 潭云1甲隔离开关 | b10dad1f-bde4-47dd-8cd9-a9adead6f19d
0306ZFX | Ⅰ潭张1东隔离开关 | 45839f28-604d-4596-b047-8cd84117ab08
0306ZFX | 潭113地隔离开关 | 1d5f888e-ba3a-4a37-abe0-afd72213d30e
0306ZFX | Ⅰ辰潭2西隔离开关 | 089062f1-e1dc-418c-829a-50a72a52fd6a
0306ZFX | 潭梁1地隔离开关 | f0ab0335-dfac-4c74-8e4c-4ee1b7b3f969
0306ZFX | Ⅱ辰潭2甲地隔离开关 | 3436bbf5-f040-4911-923a-b0400d0e8789
0306ZFX | Ⅰ潭龙1地隔离开关 | fc23425a-19cb-4bef-ad95-532662fc2f41
0306ZFX | Ⅰ潭刘1东隔离开关 | 3d3d0a00-d15c-4b3b-bd4e-76c59458681e
0306ZFX | 潭11东表隔离开关 | d9164238-d6e1-44e7-b012-5f6deb7a15b1
0306ZFX | Ⅱ韩潭2甲隔离开关 | f7e1df7f-9d83-438e-8f76-8c346c751cbc
0306ZFX | Ⅱ潭刘1甲地隔离开关 | 5cb22bbe-7650-4e3d-a6b2-abc61b6616ce
0306ZFX | Ⅱ潭张1地隔离开关 | 02f618ee-6641-4246-ad08-e233afcdb776
0306ZFX | 潭221西隔离开关 | eef35b9f-b425-4f96-9949-16dedd313991
0306ZFX | 潭111甲地隔离开关 | cd00c277-28c3-428b-bdcc-a4efe3cc8836
0306ZFX | 潭田1甲地隔离开关 | 7e965731-25c3-43fb-9cb6-38fe0fa8530d
0306ZFX | 潭待1甲地隔离开关 | 71d576b9-1de1-4b9c-85c8-607005fd0598
0306ZFX |  | 5d6e2c59-b65c-42a7-9236-b69e138b98f7
0306ZFX | Ⅰ潭龙1西隔离开关 | 880560c7-50eb-47e8-9d57-58bce3d67736
0306ZFX | 潭220西隔离开关 | d28059c5-cf2d-4a5f-81b2-7c44cb8359d4
0306ZFX | Ⅰ韩潭2东隔离开关 | 1564b768-7e57-4684-982b-996dcbf0b46e
0312ZFX | 潭1#电容器串联电抗器 | 6db8ebce-3948-4d4f-8d53-811f8954e5cb
0312ZFX | 潭6#电容器串联电抗器 | cfdea6f4-d6fb-471b-a9ad-2d05f918cf3b
0312ZFX | 潭3#电容器串联电抗器 | 0bd01b15-13ea-4d8a-ac6c-6deda399d8e2
0312ZFX | 潭3#主变10kV侧电抗器 | 1e749a85-8cac-4917-8f22-fb5d74e9d25f
0312ZFX | 潭5#电容器串联电抗器 | 159ebc31-ef24-4e21-a20f-3e467da0cb94
0312ZFX | 潭1#主变10kV侧电抗器 | 5b89e6a2-9dc5-40a7-ad91-97ad502bc9b0
0312ZFX | 潭2#主变10kV侧电抗器 | 5e1ca915-aae1-4b74-a013-95a050418472
0312ZFX | 潭4#电容器串联电抗器 | 71054511-1fa9-4485-9f68-59395a529936
0312ZFX | 潭2#电容器串联电抗器 | bd0dbc7b-3a66-473a-98ff-ba485acfb58d
0332 | 潭接地网 | 09383E3B-770E-47FE-9FC7-FAF235592717-92980
xl | 110kVⅡ潭龙线 | 1632485
xl | 110kVⅠ潭龙线 | 1628044
0311 | 潭110kV东母线 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-42750
0311 | 潭220kV西母线 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-42575
0311 | 潭10kVⅡ段 | 7343D9DA-6B3B-4ED7-9A3D-FD778B86169A-79357
0311 | 潭10kVⅠ段 | 7343D9DA-6B3B-4ED7-9A3D-FD778B86169A-79337
0311 | 潭220kV东母线 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-42505
0311 | 潭110kV西母线 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-42792
0311 | 潭10kVⅢ段 | 7343D9DA-6B3B-4ED7-9A3D-FD778B86169A-79370
0330 | Ⅱ竹潭2阻波器 | 45A9B6E0-8389-4208-A322-9B3656C69B72-00014
0330 | Ⅰ竹潭2阻波器 | 45A9B6E0-8389-4208-A322-9B3656C69B72-00013
0316ZFX | 潭3#电力电容器 | 37405b0c-5a2a-4707-8088-56a528c1dbb2
0316ZFX | 潭4#电力电容器 | 3cb2ded5-b4f9-4e27-876f-f65cb32d23fd
0316ZFX | 潭#5电力电容器 | 846febab-3667-465f-b054-82b003d2104e
0316ZFX | 潭#6电力电容器 | 3d15b88d-0292-412f-a601-c2693aeeada3
0316ZFX |  | b9da887a-a63b-4506-8540-ae07c7572fb4
0316ZFX |  | d03f8be8-1dd0-4a91-b933-6743bd0d2e52
0314ZFX | Ⅰ竹潭2电压互感器A相 | d1f5b2da-16c9-4809-ac05-020e0d792e84
0314ZFX | Ⅰ韩潭2电压互感器A相 | 33f25a20-232d-4141-8803-adb82997bd70
0314ZFX | Ⅱ韩潭2电压互感器A相 | 01c6b270-95f5-448b-ba1a-fa3454200eb1
0314ZFX | Ⅰ潭张1抽压电压互感器A相 | 1a02da4a-bcef-4253-9334-3f898f0afa66
0314ZFX | Ⅱ潭张1抽压电压互感器A相 | a6e710f7-6fc6-4c94-a2c0-f6881418ab32
0314ZFX | Ⅱ竹潭2电压互感器A相 | 7c2ed9f9-5f3b-45fc-9d59-dd7bdf829a7e
0314ZFX | 潭田1电压互感器A相 | 740455eb-4108-4aad-8a73-4560b0826a1c
0314ZFX | Ⅱ辰潭2A相电压互感器 | 94aaf3cb-260c-4103-861f-f21c47f6c0fd
0314ZFX | 潭梁1A相电压互感器 | eef45fde-8fe4-4093-b687-b32bbd06098f
0314ZFX | Ⅰ潭刘1电压互感器A相 | 80410156-8620-43b3-95d9-13dc5b1b0247
0314ZFX | 潭牵1A相电压互感器 | b124f17b-8a3e-4283-90b5-9c511b9705cf
0314ZFX |  | f88baa6f-e2cd-433a-a2a0-3519e99a48c6
0314ZFX | 潭待1A相电压互感器 | 4c89fe81-b649-4442-b4cb-b1b95a14112c
0314ZFX | Ⅱ潭龙1A相电压互感器 | 3bc91b5e-e946-4dea-85e2-0555b294a868
0314ZFX | 潭云1A相电压互感器 | eb80b375-3bfb-4877-9a15-cbdb22cac6c7
0314ZFX | 潭10kVⅠ母电压互感器 | 48a80393-a287-40a3-9f98-6ab52a0d586f
0314ZFX | Ⅱ潭刘1电压互感器A相 | 0accc18d-bbb7-4f4d-bc72-8bbcda46b34c
0314ZFX |  | 23583a42-7edf-4ae8-aabf-774a40d83264
0314ZFX | Ⅰ潭龙1A相电压互感器 | d7c50377-cb8a-4f70-8740-b9b90ebea5e8
0314ZFX | Ⅰ辰潭2A相电压互感器 | dfd1d344-18d0-4327-8ada-63dae810e5e2
0314ZFX | 潭110kV东母B相电压互感器 | b006f051-08fd-40d2-8aa3-60a4628bdd32
0314ZFX | 潭110kV西母A相电压互感器 | f7fe551d-2c2b-4595-ad42-3e557ddc8016
0314ZFX | 潭110kV西母B相电压互感器 | 1a00de98-a045-40dc-a066-175a0564e8b7
0314ZFX | 潭110kV东母A相电压互感器 | f9694ccc-da90-424c-bf5c-0e40e97bc642
0314ZFX | 潭110kV东母C相电压互感器 | ce7b8217-0035-4c1d-bc05-0e636f2c5c4c
0314ZFX | 潭110kV西母C相电压互感器 | 74e47944-8998-4814-b872-5850f235802d
0314ZFX | 潭220kV东母C相电压互感器 | d33d3a1b-cb37-4729-a675-d880d4f79209
0314ZFX | 潭220kV东母A相电压互感器 | c8083b6e-3c6f-43ba-b4c8-79ef032eba1c
0314ZFX | 潭220kV西母C相电压互感器 | cbdef70c-834c-42eb-bc0a-6a99548a093e
0314ZFX | 潭220kV东母B相电压互感器 | 0ba80fed-3c08-467e-87fd-8c7d3ec4d469
0314ZFX | 潭220kV西母A相电压互感器 | 9b4d113e-b6ac-404c-8358-3549f5d686be
0314ZFX | 潭220kV西母B相电压互感器 | 9a1b00a8-29bf-4577-8c97-60f679601043
0318 | 潭104避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-89358
0318 | 潭2#主变220kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D91-AFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭3#主变220kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D91-EFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭3#主变10kV侧避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-40944
0318 | Ⅰ潭龙1避雷器 | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03428
0318 | 潭220kV西母避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00041
0318 | 潭2#主变220kV侧避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00040
0318 | 潭110kV东母避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00049
0318 | Ⅰ潭张1避雷器 | 9dbd1a193c8a66a7c87a8e4adb017a9dbc60e66ba2
0318 | Ⅱ潭龙1避雷器 | 69A4A30A-45C8-7A68-E040-E60AC50225CD-00015
0318 | 潭1#主变220kV侧避雷器 | 5D61D402-2D8F-8FD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭101避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-41024
0318 | 潭待1避雷器 | 6FC1D738-3B45-28DA-E044-00237D3E053E-00013
0318 | 潭220kV东母避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00042
0318 | 潭1#主变10kV侧避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-40824
0318 | 潭3#主变110kV侧避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00052
0318 | 潭1#主变110kV侧避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00050
0318 | 潭102避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-40315
0318 | 潭110kV西母避雷器 | 5D61D402-2D7E-8FD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭3#主变110kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D91-FFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭1#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79036
0318 | 潭1#主变110kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D80-FFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭103避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-40356
0318 | 潭牵1避雷器 | 136CB675-10FB-4F77-E054-00237D3E053E-00022
0318 | 潭6#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79822
0318 | Ⅱ潭刘1避雷器 | 88414ee51e8a66a7c871669fdc01718840b5790901
0318 | 潭2#主变10kV侧避雷器 | 0FC022CF-C84C-4162-96D6-114178766EFD-40871
0318 | 潭2#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79225
0318 | 潭1#主变220kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D91-9FD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭10kVⅢ母避雷器 | 2c8f3cc1-9c89-4039-9dfd-7c7a7619c4ae
0318 | 潭田1避雷器 | 8f2e1243178a66a7c4508024a001508f2e09890b06
0318 | 潭梁1避雷器 | 69A4A30A-45C9-7A68-E040-E60AC50225CD-00015
0318 | 潭303避雷器 | 02eadd91-4f70-430b-a675-57b51060a679
0318 | 潭云1避雷器 | 69A4E864-DF92-101C-E040-E60AC5022A57-00016
0318 | Ⅱ潭张1避雷器 | 9db510ab708a66a7c87a8e4adb017a9db458946979
0318 | 潭203避雷器 | 0af61bb2-3a2b-4c92-b905-54baa7c48e70
0318 | 潭4#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79563
0318 | 潭5#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79637
0318 | 潭3#主变220kV侧避雷器 | 5D61D402-2D91-DFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭10kVⅠ母避雷器 | 5D61D402-2DB9-EFD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭2#主变110kV侧中性点避雷器 | 5D61D402-2D7E-9FD0-5E04-0E60AC5024D7-12345
0318 | 潭204避雷器 | 8a7b5cdb-52f2-4b89-bcd6-634e140b0897
0318 | 潭10kVⅡ母避雷器 | 5384382c-3e80-4e18-89a4-23f8cf53434c
0318 | 潭201避雷器 | bf2f1ac9-ffef-47ba-ab27-c7b776f62a9e
0318 | 潭301避雷器 | 2eafd614-d050-491f-9a64-f341c99e722d
0318 | 潭302避雷器 | 255d56c1-6d3d-48e6-a690-02a847e4e95b
0318 | Ⅰ潭刘1避雷器 | 87b16470608a66a7c371662d6d017187b05f3e5b6a
0318 | 潭2#主变110kV侧避雷器 | 1E51BE5B-495D-4636-B181-440413C530CA-00051
0318 | 潭3#电容器避雷器 | 19924AAE-38F4-4216-878F-901B0E47628C-79366
0318 | 潭202避雷器 | 6ddb902e-ad14-41a7-aa57-8ea61dae4bcf
0318ZFX | 潭3#主变220kV侧中性点避雷器 | 6acb262e-2eb4-4883-8c7d-d1eaba5172b8
0318ZFX | 潭5#电容器避雷器 | c5a1b524-1c88-4656-ab3b-febb029307d6
0318ZFX |  | 81a2b54e-b6e2-43f6-9fae-0ff30284045c
0318ZFX | 潭4#电容器避雷器 | 2cac27ab-2958-4aa8-9ff8-31d330d87610
0318ZFX | 潭2#主变220kV侧中性点避雷器 | 07b4d190-a2e1-4dfb-97db-d8da999abd48
0318ZFX | 潭104避雷器 | 6695d901-5090-40cd-a940-cb3a673cfab3
0318ZFX | 潭10kVⅠ母避雷器 | 89137c34-8bf6-44c6-b4b0-8ad973a6c20d
0318ZFX | 潭101避雷器 | b72cc069-4f0d-4c24-8905-26f946c02c28
0318ZFX | 潭1#主变220kV侧中性点避雷器 | 0206d5e9-0d53-421f-8fd2-bae683e01778
0318ZFX | 潭田1避雷器B相 | b42c7b57-a79f-4e20-902e-6516b5d5609a
0318ZFX | 潭3#电容器避雷器 | eccb92fe-8a44-49ac-8c96-31a557d35957
0318ZFX | 潭6#电容器避雷器 | 3d062edd-ee8f-418c-ad86-fee5030d0d39
0318ZFX | 潭2#电容器避雷器 | 26a00017-be5e-4015-bb58-5b0be6deeea0
0318ZFX |  | a18d26d9-5772-4fd0-86a4-8538b03ca972
0318ZFX | 潭3#主变110kV侧中性点避雷器 | f6684a36-62e3-4ac1-87d8-f8cada297ca2
0318ZFX | 潭2#主变110kV侧中性点避雷器 | 97e6063e-5fa1-4c4c-90dd-350ecf67d2c0
0318ZFX | 潭103避雷器 | da3a693e-f29e-405d-9783-dea891c1ee3b
0318ZFX | 潭1#主变110kV侧中性点避雷器 | 29462259-9f81-4849-a78a-afe3389ef12d
0318ZFX | 潭1#电容器避雷器 | 35314e2f-fe5d-41f1-9e9e-deae369c1706
0318ZFX | 潭102避雷器 | c283e730-4874-4d6a-89a8-93f332ce6280
0318ZFX |  | 6f29599e-4728-4eba-a7da-6ffd9a115991
0318ZFX |  | eb1b9176-267e-4b6c-9c3e-6271068d3477
0318ZFX |  | 3cc78992-2136-443d-b32d-f779fab74ed4
0318ZFX |  | a0d49264-82a3-4ef6-b894-67d01e8f1ee7
0318ZFX |  | 6fb3b986-b53c-47c0-ae76-b50647b7710b
0318ZFX |  | 38d4da08-a8fc-42a1-b712-78f8652ed118
0318ZFX |  | c3a8e4fe-7d6b-4a17-9dd4-dc0db9627382
0318ZFX |  | 201c165b-03fd-4d1d-976c-37a9aa8275d5
0318ZFX |  | ea8d23fd-4041-4776-b07c-f59fe87fed7c
0318ZFX | 潭3#主变220kV侧B相避雷器 | 83fe9fd3-cc1c-42c2-938e-4263fea732d4
0318ZFX | Ⅱ潭张1避雷器A相 | e8b5a335-517e-4152-b271-c1640729b0fc
0318ZFX | 潭牵1A相避雷器 | 9a4971be-6837-4105-b2c9-6ba5e0f964cd
0318ZFX | 潭2#主变110kV侧B相避雷器 | 44dde50c-10a4-4f11-824e-558c6e2b2efd
0318ZFX | 潭110kV东母B相避雷器 | 89713b14-e299-4502-b46e-2dab990744cb
0318ZFX | 潭220kV西母C相避雷器 | 4ca65dc3-1e99-4a1f-a2e2-c48f7b3b5189
0318ZFX | Ⅰ潭张1避雷器C相 | 99580f0e-f841-43c6-aa36-9d8ec21fbc2e
0318ZFX | Ⅰ潭龙1A相避雷器 | 57985990-6722-4e1a-bcf9-ea57d02d6372
0318ZFX | Ⅰ潭刘1避雷器A相 | 95a79493-18d0-461e-98bd-7dd091d8f345
0318ZFX | 潭云1B相避雷器 | 92097325-d64c-48f3-ac48-d9c4bb35aabc
0318ZFX | 潭3#主变110kV侧C相避雷器 | 6b6963c2-47ff-4d41-a987-213de105e70f
0318ZFX | Ⅰ潭龙1C相避雷器 | 3a731d74-0c35-41b1-b2d5-6f8231f264c9
0318ZFX | Ⅱ潭龙1C相避雷器 | e8f76981-1793-4814-8f9d-bd98e974febc
0318ZFX | 潭220kV西母B相避雷器 | 427935fd-d3aa-4a44-a3ef-76e01c5f5e9b
0318ZFX | 潭梁1A相避雷器 | 9f33b2dd-e084-4bad-852d-5cfec52472e0
0318ZFX | 潭110kV西母B相避雷器 | d12a0475-0dbb-4132-8c83-7dcaf0e57594
0318ZFX | 潭待1C相避雷器 | 1899d072-5ca9-443d-aba4-89bf2a373dda
0318ZFX | Ⅱ潭刘1避雷器A相 | 3f477970-0bd6-49b5-8f25-5b0bed98dcc4
0318ZFX | 潭2#主变220kV侧A相避雷器 | cee39d64-717c-4cb4-b06d-8674b9df0020
0318ZFX | 潭云1A相避雷器 | fd8964f2-d4a6-4e48-af61-74e35f249d0d
0318ZFX | Ⅰ潭刘1避雷器C相 | 889698af-296f-41a1-b2f5-8ba16b7deed4
jg | Ⅰ潭刘1（出线单元） | 8818c0561c8a66a7c371662d6d01718817b96c5e9b
jg | Ⅱ潭刘1（出线单元） | 8818c710e38a66a7c371662d6d01718817c0205ea7
jg | 潭10kVⅢ段(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01005
jg | 潭2#(站用变(接地变)单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01006
jg | 潭6#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01001
jg | 潭梁1(出线单元) | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-00006
jg | 潭2#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01009
jg | 潭4#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01010
jg | 潭110kV西(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00984
jg | Ⅰ潭龙1(出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00983
jg | 潭1#(变压器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00986
jg | 潭110(母联(分段)开关单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00985
jg | Ⅱ竹潭2 (出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00988
jg | 潭2#(变压器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00987
jg | Ⅰ辰潭2(出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00989
jg | 潭220kV西(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00993
jg | Ⅰ竹潭2 (出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00992
jg | 潭1#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00998
jg | Ⅱ韩潭2(出线单元) | DFDFBB23-3A4A-47DE-B35B-EA904BA41CC1-71462
jg | 潭云1(出线单元) | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03453
jg | Ⅰ韩潭2(出线单元) | B52B9CE0-57E1-4F4D-8B30-D05A5B8B0480-41668
jg | Ⅱ潭张1（出线单元） | 378cd99c1e8a66a7c872abc20c0173378ac21560cb
jg | 潭1#(站用变(接地变)单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01007
jg | 潭3#(站用变(接地变)单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01008
jg | 潭牵1(出线单元) | CE16D5DE-4D2F-4B79-80F0-33BE2169B3C1-47388
jg | 潭5#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-01000
jg | 潭田1（出线单元） | 038ac840b98a66a7c64ffa15560150038ac46605cd
jg | Ⅱ潭龙1(出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00982
jg | 潭110kV东(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00981
jg | 潭220(母联(分段)开关单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00995
jg | 潭220kV东(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00994
jg | 潭10kVⅡ段(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00997
jg | 潭10kVⅠ段(母线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00996
jg | 潭3#(变压器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00991
jg | Ⅱ辰潭2(出线单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00990
jg | Ⅰ潭张1（出线单元） | 37890b65ad8a66a7c872abc20c01733786f3f360aa
jg | 潭110kV组合电器(公用单元) | D89937C9-CBE3-4C66-AD06-61BF15E06B6B-05148
jg | 潭待1(出线单元) | 3D1C5DE5-1E5E-4862-A160-3C14CE54E7ED-03503
jg | 潭3#电容器避雷器1 | 3ac96331-833f-499c-805b-06b96a9b4f6c
jg | 潭3#(电容器单元) | 2EBE4B6C-1078-4A52-9BF6-D6E6AF5E03A9-00999
0316 | 潭#6电力电容器 | 87429670-918a-4e33-e053-5227e60aab237avqnh
0316 | 潭4#电力电容器 | 0CCA2A9B-D6C9-43CB-B1B7-A0947354E741-00033
0316 | 潭2#电力电容器 | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03269
0316 | 潭#1电容器 | 34CB90FA-BB65-424D-B529-F9AEDFB1F19D-03259
0316 | 潭#5电力电容器 | 87429670-9187-4e33-e053-5227e60aab23ulgwtd
0316 | 潭3#电力电容器 | 0CCA2A9B-D6C9-43CB-B1B7-A0947354E741-00032